	序号
	主管海关
	巡查作业时间段
	检查对象
	检查人员（工号）
	检查结果

	1
	新会海关
	20220507

09：15-09：45
	新会大鳌集装箱起运码头
	岑业华（6806720）

梁凯文（6802330）
	出入卡口无卡口控制系统对进出车辆登记管理。其他正常。

	2
	新会海关
	20220510

10：20-10：50
	新会港江门天马码头进境粮食指定监管场地
	岑业华（6806720）

梁凯文（6802330）
	1、1、3号粮食仓库内设置的消防栓内登记的消防设备清单与实际在位情况不符，要求企业严格按消防行政主管部门要求进行管理。2存在部分消防设备没有及时每月维保检查记录。 

	3
	新会海关
	20220511

10：00-10：15
	新会大鳌集装箱起运码头
	岑业华（6806720）

梁凯文（6802330）
	进、出卡口无系统管理，出卡口无人员值守。

	4
	新会海关
	20220511

09:10-09:35
	新会中集新造集装箱专用堆场
	岑业华（6806720）

梁凯文（6802330）
	卡口管理系统没有对全部进出堆场的车辆和空箱进行实时记录。 

	5
	新会海关
	20220510

11:00-11:335
	新会港
	岑业华（6806720）

梁凯文（6802330）
	1、监管场所内部份消防栓内登记的消防设备清单与实际在位情况不符，要求企业严格按消防行政主管部门要求进 行管理。2、存在部份消防设备没有及时每月维保检查记录。3、有企业员工在查验平台对自用电动车进行充电，要求企业立即纠正 错误。

	6
	新会海关
	20220518

10：50-11：05
	新会港
	钟海迪（6809160）

梁凯文（6802330）
	未见异常

	7
	新会海关
	20220520

09：49-10：10
	新会港
	冯军林（6803160）

容柏坚（6809620）
	未见异常


